## Sheet1
Peak | S/N | Peak Intensity (µV) | Mean (min) | Std Dev (min) | Noise (µV) | Offset (µV) | Peak+Noise (µV) | Time (min) | Intensity | Peak Probability | Scaling Factor
1 | 51.6 | 10 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 9.7943 | 0.01 | -0.21659 | 3.9894 | 2.5066
2 | 25.8 | 5 | 2 | 0.1 |  |  | 5.1744 | 0.02 | 0.080566 | 3.9894 | 1.2533
3 | 5.16 | 1 | 3 | 0.1 |  |  | 0.98226 | 0.03 | 0.33637 | 3.9894 | 0.25066
RMS Noise | 0.1938 | Confidence Level (%) |  | 99 |  |  |  | 0.04 | -0.35906
Max Signal | 10.0428 | [6 empty] | 0.05 | 0.39771 | Confidence Level
Min Signal | -0.49472 | [6 empty] | 0.06 | -0.43044 | 95 | 3.92
[8 empty] | 0.07 | 0.15341 | 99 | 5.16
[8 empty] | 0.08 | 0.13959
[8 empty] | 0.09 | -0.21644
[8 empty] | 0.1 | -0.072377
[8 empty] | 0.11 | -0.19206
[8 empty] | 0.12 | -0.38374
[8 empty] | 0.13 | -0.016667
[8 empty] | 0.14 | 0.068299
[8 empty] | 0.15 | -0.1283
[8 empty] | 0.16 | 0.37364
[8 empty] | 0.17 | -0.15398
[8 empty] | 0.18 | 0.42916
[8 empty] | 0.19 | 0.057215
[8 empty] | 0.2 | -0.23112
[8 empty] | 0.21 | 0.1188
[8 empty] | 0.22 | 0.3112
[8 empty] | 0.23 | -0.2369
[8 empty] | 0.24 | -0.45238
[8 empty] | 0.25 | 0.353
[8 empty] | 0.26 | -0.4713
[8 empty] | 0.27 | 0.18315
[8 empty] | 0.28 | -0.020088
[8 empty] | 0.29 | 0.45648
[8 empty] | 0.3 | 0.225
[8 empty] | 0.31 | -0.16318
[8 empty] | 0.32 | 0.24838
[8 empty] | 0.33 | -0.097353
[8 empty] | 0.34 | -0.11032
[8 empty] | 0.35 | 0.36805
[8 empty] | 0.36 | 0.30069
[8 empty] | 0.37 | 0.43533
[8 empty] | 0.38 | 0.15651
[8 empty] | 0.39 | 0.40602
[8 empty] | 0.4 | -0.39633
[8 empty] | 0.41 | 0.26723
[8 empty] | 0.42 | 0.034783
[8 empty] | 0.43 | 0.17623
[8 empty] | 0.44 | -0.079707
[8 empty] | 0.45 | 0.33165
[8 empty] | 0.46 | -0.00096511
[8 empty] | 0.47 | -0.30889
[8 empty] | 0.48 | 0.23299
[8 empty] | 0.49 | -0.16197
[8 empty] | 0.5 | 0.0014564
[8 empty] | 0.51 | 0.42199
[8 empty] | 0.52 | -0.46291
[8 empty] | 0.53 | -0.34187
[8 empty] | 0.54 | -0.1436
[8 empty] | 0.55 | 0.32603
[8 empty] | 0.56 | 0.046167
[8 empty] | 0.57 | 0.18348
[8 empty] | 0.58 | 0.077736
[8 empty] | 0.59 | 0.4374
[8 empty] | 0.6 | 0.18621
[8 empty] | 0.61 | -0.45193
[8 empty] | 0.62 | 0.14316
[8 empty] | 0.63 | -0.135
[8 empty] | 0.64 | 0.31121
[8 empty] | 0.65 | 0.15606
[8 empty] | 0.66 | 0.5063
[8 empty] | 0.67 | -0.063962
[8 empty] | 0.68 | 0.22606
[8 empty] | 0.69 | -0.12853
[8 empty] | 0.7 | -0.075902
[8 empty] | 0.71 | 0.52477
[8 empty] | 0.72 | -0.16196
[8 empty] | 0.73 | -0.10821
[8 empty] | 0.74 | 0.72354
[8 empty] | 0.75 | 0.18553
[8 empty] | 0.76 | 0.063464
[8 empty] | 0.77 | 1.118
[8 empty] | 0.78 | 0.96972
[8 empty] | 0.79 | 0.60799
[8 empty] | 0.8 | 1.5306
[8 empty] | 0.81 | 1.1975
[8 empty] | 0.82 | 1.8068
[8 empty] | 0.83 | 2.0343
[8 empty] | 0.84 | 2.3095
[8 empty] | 0.85 | 3.5747
[8 empty] | 0.86 | 4.0623
[8 empty] | 0.87 | 3.9799
[8 empty] | 0.88 | 5.1114
[8 empty] | 0.89 | 5.9203
[8 empty] | 0.9 | 5.8447
[8 empty] | 0.91 | 6.6011
[8 empty] | 0.92 | 7.7475
[8 empty] | 0.93 | 7.9098
[8 empty] | 0.94 | 8.5334
[8 empty] | 0.95 | 8.7284
[8 empty] | 0.96 | 8.948
[8 empty] | 0.97 | 9.6937
[8 empty] | 0.98 | 9.5619
[8 empty] | 0.99 | 9.4663
[8 empty] | 1 | 9.7943
[8 empty] | 1.01 | 9.7337
[8 empty] | 1.02 | 9.5156
[8 empty] | 1.03 | 10.0428
[8 empty] | 1.04 | 9.3913
[8 empty] | 1.05 | 8.6453
[8 empty] | 1.06 | 8.0202
[8 empty] | 1.07 | 7.902
[8 empty] | 1.08 | 7.1303
[8 empty] | 1.09 | 6.7185
[8 empty] | 1.1 | 5.8458
[8 empty] | 1.11 | 5.484
[8 empty] | 1.12 | 5.1518
[8 empty] | 1.13 | 4.6696
[8 empty] | 1.14 | 3.4082
[8 empty] | 1.15 | 3.2639
[8 empty] | 1.16 | 2.4151
[8 empty] | 1.17 | 2.2814
[8 empty] | 1.18 | 1.788
[8 empty] | 1.19 | 1.4732
[8 empty] | 1.2 | 1.3459
[8 empty] | 1.21 | 0.89522
[8 empty] | 1.22 | 0.4982
[8 empty] | 1.23 | 0.59488
[8 empty] | 1.24 | 0.5737
[8 empty] | 1.25 | -0.034748
[8 empty] | 1.26 | 0.24421
[8 empty] | 1.27 | -0.048504
[8 empty] | 1.28 | 0.5994
[8 empty] | 1.29 | -0.21105
[8 empty] | 1.3 | 0.17099
[8 empty] | 1.31 | -0.20738
[8 empty] | 1.32 | 0.057866
[8 empty] | 1.33 | -0.085991
[8 empty] | 1.34 | 0.092006
[8 empty] | 1.35 | -0.38643
[8 empty] | 1.36 | -0.13469
[8 empty] | 1.37 | -0.24797
[8 empty] | 1.38 | 0.41087
[8 empty] | 1.39 | 0.15864
[8 empty] | 1.4 | 0.4717
[8 empty] | 1.41 | 0.027317
[8 empty] | 1.42 | -0.43747
[8 empty] | 1.43 | -0.066045
[8 empty] | 1.44 | 0.28282
[8 empty] | 1.45 | 0.18858
[8 empty] | 1.46 | -0.44755
[8 empty] | 1.47 | 0.29501
[8 empty] | 1.48 | -0.49472
[8 empty] | 1.49 | 0.30051
[8 empty] | 1.5 | -0.11546
[8 empty] | 1.51 | 0.077337
[8 empty] | 1.52 | -0.014854
[8 empty] | 1.53 | -0.0073528
[8 empty] | 1.54 | 0.30771
[8 empty] | 1.55 | 0.32951
[8 empty] | 1.56 | -0.20809
[8 empty] | 1.57 | -0.40756
[8 empty] | 1.58 | -0.37362
[8 empty] | 1.59 | -0.29752
[8 empty] | 1.6 | 0.30015
[8 empty] | 1.61 | 0.50141
[8 empty] | 1.62 | -0.21985
[8 empty] | 1.63 | 0.091976
[8 empty] | 1.64 | 0.32666
[8 empty] | 1.65 | 0.18891
[8 empty] | 1.66 | -0.068179
[8 empty] | 1.67 | -0.16138
[8 empty] | 1.68 | 0.43278
[8 empty] | 1.69 | -0.31603
[8 empty] | 1.7 | -0.2771
[8 empty] | 1.71 | -0.30014
[8 empty] | 1.72 | 0.02898
[8 empty] | 1.73 | -0.082049
[8 empty] | 1.74 | 0.015587
[8 empty] | 1.75 | 0.20975
[8 empty] | 1.76 | -0.0058745
[8 empty] | 1.77 | 0.79574
[8 empty] | 1.78 | 0.26454
[8 empty] | 1.79 | 0.62217
[8 empty] | 1.8 | 0.43539
[8 empty] | 1.81 | 0.79094
[8 empty] | 1.82 | 0.54342
[8 empty] | 1.83 | 1.4559
[8 empty] | 1.84 | 1.6249
[8 empty] | 1.85 | 1.3613
[8 empty] | 1.86 | 2.0971
[8 empty] | 1.87 | 2.3469
[8 empty] | 1.88 | 2.6861
[8 empty] | 1.89 | 2.6035
[8 empty] | 1.9 | 2.657
[8 empty] | 1.91 | 3.2645
[8 empty] | 1.92 | 3.3357
[8 empty] | 1.93 | 4.094
[8 empty] | 1.94 | 3.7316
[8 empty] | 1.95 | 4.3322
[8 empty] | 1.96 | 4.5208
[8 empty] | 1.97 | 4.2876
[8 empty] | 1.98 | 4.5516
[8 empty] | 1.99 | 4.9298
[8 empty] | 2 | 5.1744
[8 empty] | 2.01 | 4.9084
[8 empty] | 2.02 | 5.3985
[8 empty] | 2.03 | 4.4388
[8 empty] | 2.04 | 4.9432
[8 empty] | 2.05 | 3.9971
[8 empty] | 2.06 | 4.4821
[8 empty] | 2.07 | 3.6182
[8 empty] | 2.08 | 3.5293
[8 empty] | 2.09 | 3.8149
[8 empty] | 2.1 | 2.7345
[8 empty] | 2.11 | 2.9213
[8 empty] | 2.12 | 2.6176
[8 empty] | 2.13 | 2.0899
[8 empty] | 2.14 | 1.6014
[8 empty] | 2.15 | 1.9395
[8 empty] | 2.16 | 1.7328
[8 empty] | 2.17 | 1.3947
[8 empty] | 2.18 | 0.85252
[8 empty] | 2.19 | 0.89556
[8 empty] | 2.2 | 0.30254
[8 empty] | 2.21 | 0.66783
[8 empty] | 2.22 | 0.70737
[8 empty] | 2.23 | 0.28792
[8 empty] | 2.24 | 0.7353
[8 empty] | 2.25 | 0.026805
[8 empty] | 2.26 | -0.15497
[8 empty] | 2.27 | -0.21119
[8 empty] | 2.28 | 0.25647
[8 empty] | 2.29 | -0.21754
[8 empty] | 2.3 | 0.35721
[8 empty] | 2.31 | -0.29959
[8 empty] | 2.32 | 0.019115
[8 empty] | 2.33 | -0.35175
[8 empty] | 2.34 | 0.011557
[8 empty] | 2.35 | 0.48956
[8 empty] | 2.36 | 0.36899
[8 empty] | 2.37 | 0.4305
[8 empty] | 2.38 | 0.49703
[8 empty] | 2.39 | -0.10263
[8 empty] | 2.4 | -0.084202
[8 empty] | 2.41 | -0.31559
[8 empty] | 2.42 | -0.15866
[8 empty] | 2.43 | 0.49174
[8 empty] | 2.44 | 0.0091059
[8 empty] | 2.45 | 0.012923
[8 empty] | 2.46 | -0.36355
[8 empty] | 2.47 | 0.20564
[8 empty] | 2.48 | -0.086881
[8 empty] | 2.49 | -0.37827
[8 empty] | 2.5 | -0.47958
[8 empty] | 2.51 | 1.5757e-05
[8 empty] | 2.52 | 0.31144
[8 empty] | 2.53 | -0.20836
[8 empty] | 2.54 | 0.03145
[8 empty] | 2.55 | 0.43559
[8 empty] | 2.56 | -0.43977
[8 empty] | 2.57 | 0.20431
[8 empty] | 2.58 | -0.48826
[8 empty] | 2.59 | 0.30001
[8 empty] | 2.6 | 0.10618
[8 empty] | 2.61 | 0.36132
[8 empty] | 2.62 | -0.35893
[8 empty] | 2.63 | 0.48739
[8 empty] | 2.64 | 0.38258
[8 empty] | 2.65 | -0.30991
[8 empty] | 2.66 | -0.45703
[8 empty] | 2.67 | -0.36771
[8 empty] | 2.68 | -0.2472
[8 empty] | 2.69 | -0.13402
[8 empty] | 2.7 | 0.15364
[8 empty] | 2.71 | 0.3953
[8 empty] | 2.72 | 0.03557
[8 empty] | 2.73 | -0.17403
[8 empty] | 2.74 | 0.03574
[8 empty] | 2.75 | -0.061715
[8 empty] | 2.76 | 0.12614
[8 empty] | 2.77 | 0.54247
[8 empty] | 2.78 | -0.03128
[8 empty] | 2.79 | 0.41721
[8 empty] | 2.8 | 0.13077
[8 empty] | 2.81 | 0.23361
[8 empty] | 2.82 | 0.66854
[8 empty] | 2.83 | 0.20725
[8 empty] | 2.84 | 0.76839
[8 empty] | 2.85 | 0.33765
[8 empty] | 2.86 | 0.0409
[8 empty] | 2.87 | 0.27246
[8 empty] | 2.88 | 0.29609
[8 empty] | 2.89 | 0.59989
[8 empty] | 2.9 | 0.44905
[8 empty] | 2.91 | 0.59484
[8 empty] | 2.92 | 0.37289
[8 empty] | 2.93 | 0.97415
[8 empty] | 2.94 | 0.94425
[8 empty] | 2.95 | 0.76127
[8 empty] | 2.96 | 0.48411
[8 empty] | 2.97 | 1.0026
[8 empty] | 2.98 | 0.81263
[8 empty] | 2.99 | 0.77187
[8 empty] | 3 | 0.98226
[8 empty] | 3.01 | 1.1869
[8 empty] | 3.02 | 0.98748
[8 empty] | 3.03 | 0.80336
[8 empty] | 3.04 | 0.78293
[8 empty] | 3.05 | 0.73492
[8 empty] | 3.06 | 0.87797
[8 empty] | 3.07 | 0.68188
[8 empty] | 3.08 | 0.61918
[8 empty] | 3.09 | 0.88524
[8 empty] | 3.1 | 0.74389
[8 empty] | 3.11 | 0.48314
[8 empty] | 3.12 | 0.30394
[8 empty] | 3.13 | 0.4841
[8 empty] | 3.14 | 0.57914
[8 empty] | 3.15 | 0.22367
[8 empty] | 3.16 | 0.58436
[8 empty] | 3.17 | 0.70398
[8 empty] | 3.18 | 0.61545
[8 empty] | 3.19 | 0.34782
[8 empty] | 3.2 | -0.25632
[8 empty] | 3.21 | 0.46043
[8 empty] | 3.22 | -0.30864
[8 empty] | 3.23 | 0.072464
[8 empty] | 3.24 | -0.0052226
[8 empty] | 3.25 | -0.019282
[8 empty] | 3.26 | -0.37911
[8 empty] | 3.27 | -0.31218
[8 empty] | 3.28 | 0.20997
[8 empty] | 3.29 | 0.11854
[8 empty] | 3.3 | -0.26823
[8 empty] | 3.31 | 0.25281
[8 empty] | 3.32 | 0.4528
[8 empty] | 3.33 | -0.38634
[8 empty] | 3.34 | -0.10744
[8 empty] | 3.35 | 0.03063
[8 empty] | 3.36 | 0.16242
[8 empty] | 3.37 | 0.30642
[8 empty] | 3.38 | -0.46812
[8 empty] | 3.39 | -0.4451
[8 empty] | 3.4 | -0.43419
[8 empty] | 3.41 | -0.34492
[8 empty] | 3.42 | 0.42498
[8 empty] | 3.43 | 0.41207
[8 empty] | 3.44 | 0.34053
[8 empty] | 3.45 | -0.13073
[8 empty] | 3.46 | -0.49194
[8 empty] | 3.47 | -0.29982
[8 empty] | 3.48 | -0.18525
[8 empty] | 3.49 | 0.2345
[8 empty] | 3.5 | -0.097788
[8 empty] | 3.51 | -0.46315
[8 empty] | 3.52 | -0.37704
[8 empty] | 3.53 | -0.4342
[8 empty] | 3.54 | -0.45012
[8 empty] | 3.55 | 0.27152
[8 empty] | 3.56 | -0.12851
[8 empty] | 3.57 | 0.33991
[8 empty] | 3.58 | -0.38612
[8 empty] | 3.59 | -0.025883
[8 empty] | 3.6 | -0.25415
[8 empty] | 3.61 | 0.14749
[8 empty] | 3.62 | -0.44747
[8 empty] | 3.63 | -0.16683
[8 empty] | 3.64 | -0.44799
[8 empty] | 3.65 | 0.16343
[8 empty] | 3.66 | -0.094217
[8 empty] | 3.67 | 0.21458
[8 empty] | 3.68 | 0.40025
[8 empty] | 3.69 | 0.49675
[8 empty] | 3.7 | 0.34639
[8 empty] | 3.71 | 0.10756
[8 empty] | 3.72 | -0.13737
[8 empty] | 3.73 | -0.21608
[8 empty] | 3.74 | 0.12499
[8 empty] | 3.75 | -0.085364
[8 empty] | 3.76 | 0.37627
[8 empty] | 3.77 | -0.47562
[8 empty] | 3.78 | 0.10951
[8 empty] | 3.79 | -0.23312
[8 empty] | 3.8 | 0.038651
[8 empty] | 3.81 | 0.13717
[8 empty] | 3.82 | -0.14854
[8 empty] | 3.83 | -0.0022971
[8 empty] | 3.84 | -0.48668
[8 empty] | 3.85 | 0.36265
[8 empty] | 3.86 | 0.091624
[8 empty] | 3.87 | 0.048362
[8 empty] | 3.88 | 0.47171
[8 empty] | 3.89 | 0.17681
[8 empty] | 3.9 | -0.22884
[8 empty] | 3.91 | 0.11227
[8 empty] | 3.92 | 0.15482
[8 empty] | 3.93 | 0.074033
[8 empty] | 3.94 | -0.27159
[8 empty] | 3.95 | -0.17269
[8 empty] | 3.96 | 0.20022
[8 empty] | 3.97 | 0.059312
[8 empty] | 3.98 | -0.12984
[8 empty] | 3.99 | -0.29752
[8 empty] | 4 | 0.47268
[8 empty] | 4.01 | -0.10665
[8 empty] | 4.02 | -0.23033
[8 empty] | 4.03 | 0.33707
[8 empty] | 4.04 | -0.42789
[8 empty] | 4.05 | 0.37391
[8 empty] | 4.06 | 0.20294
[8 empty] | 4.07 | 0.36135
[8 empty] | 4.08 | 0.42403
[8 empty] | 4.09 | -0.32212
[8 empty] | 4.1 | -0.32903
[8 empty] | 4.11 | 0.36857
[8 empty] | 4.12 | -0.13163
[8 empty] | 4.13 | 0.019559
[8 empty] | 4.14 | -0.25744
[8 empty] | 4.15 | -0.0037459
[8 empty] | 4.16 | 0.13851
[8 empty] | 4.17 | -0.036842
[8 empty] | 4.18 | -0.4381
[8 empty] | 4.19 | 0.33932
[8 empty] | 4.2 | 0.20672
[8 empty] | 4.21 | 0.26053
[8 empty] | 4.22 | 0.11878
[8 empty] | 4.23 | -0.11507
[8 empty] | 4.24 | 0.10608
[8 empty] | 4.25 | -0.011077
[8 empty] | 4.26 | 0.29664
[8 empty] | 4.27 | -0.46361
[8 empty] | 4.28 | -0.48587
[8 empty] | 4.29 | 0.37986
[8 empty] | 4.3 | 0.46441
[8 empty] | 4.31 | -0.30693
[8 empty] | 4.32 | -0.020542
[8 empty] | 4.33 | 0.18803
[8 empty] | 4.34 | 0.30272
[8 empty] | 4.35 | 0.28835
[8 empty] | 4.36 | -0.28555
[8 empty] | 4.37 | -0.48549
[8 empty] | 4.38 | -0.022953
[8 empty] | 4.39 | -0.33484
[8 empty] | 4.4 | 0.17507
[8 empty] | 4.41 | 0.01391
[8 empty] | 4.42 | -0.48693
[8 empty] | 4.43 | 0.045227
[8 empty] | 4.44 | -0.20508
[8 empty] | 4.45 | -0.28098
[8 empty] | 4.46 | 0.18903
[8 empty] | 4.47 | 0.30915
[8 empty] | 4.48 | 0.068917
[8 empty] | 4.49 | 0.48634
[8 empty] | 4.5 | -0.29173
[8 empty] | 4.51 | -0.26442
[8 empty] | 4.52 | 0.36536
[8 empty] | 4.53 | -0.47271
[8 empty] | 4.54 | 0.34386
[8 empty] | 4.55 | 0.48316
[8 empty] | 4.56 | 0.31053
[8 empty] | 4.57 | -0.08973
[8 empty] | 4.58 | 0.25183
[8 empty] | 4.59 | -0.20039
[8 empty] | 4.6 | 0.22463
[8 empty] | 4.61 | -0.074781
[8 empty] | 4.62 | 0.28248
[8 empty] | 4.63 | -0.02212
[8 empty] | 4.64 | 0.27126
[8 empty] | 4.65 | -0.31446
[8 empty] | 4.66 | 0.25639
[8 empty] | 4.67 | 0.47954
[8 empty] | 4.68 | 0.35786
[8 empty] | 4.69 | 0.15064
[8 empty] | 4.7 | 0.059998
[8 empty] | 4.71 | -0.20758
[8 empty] | 4.72 | 0.49922
[8 empty] | 4.73 | -0.12647
[8 empty] | 4.74 | -0.019637
[8 empty] | 4.75 | -0.40067
[8 empty] | 4.76 | -0.29359
[8 empty] | 4.77 | 0.20022
[8 empty] | 4.78 | 0.11787
[8 empty] | 4.79 | 0.21635
[8 empty] | 4.8 | 0.21207
[8 empty] | 4.81 | -0.24414
[8 empty] | 4.82 | -0.28447
[8 empty] | 4.83 | -0.17009
[8 empty] | 4.84 | 0.28108
[8 empty] | 4.85 | 0.49553
[8 empty] | 4.86 | -0.25319
[8 empty] | 4.87 | -0.4315
[8 empty] | 4.88 | -0.48803
[8 empty] | 4.89 | 0.41141
[8 empty] | 4.9 | 0.36793
[8 empty] | 4.91 | -0.22372
[8 empty] | 4.92 | 0.018256
[8 empty] | 4.93 | -0.0026821
[8 empty] | 4.94 | 0.15899
[8 empty] | 4.95 | -0.42718
[8 empty] | 4.96 | 0.40619
[8 empty] | 4.97 | -0.45641
[8 empty] | 4.98 | 0.23557
[8 empty] | 4.99 | -0.41848
[8 empty] | 5 | 0.088438
[8 empty] | 5.01 | 0.15636
[8 empty] | 5.02 | 0.36182
[8 empty] | 5.03 | -0.24035
[8 empty] | 5.04 | 0.46047
[8 empty] | 5.05 | -0.073531
[8 empty] | 5.06 | 0.094726
[8 empty] | 5.07 | 0.10569
[8 empty] | 5.08 | 0.070679
[8 empty] | 5.09 | -0.39976
[8 empty] | 5.1 | 0.1146
[8 empty] | 5.11 | 0.13708
[8 empty] | 5.12 | 0.14652